Общество с ограниченной ответственностью

«Комфорт»

ИНН 7215010428, КПП 720701001, 627142, Тюменская область, г. Заводоуковск, ул. Мелиораторов, д.3, кв.17 тел.89028123529, ОКПО 69405561, ОГРН 1107232038858

E-mail: oookomfort2010@mail.ru

ОТЧЕТ

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ООО «КОМФОРТ»

за  II квартал 2015 года

- Работа по заявкам:

САНТЕХНИК  - 74  заявки.

Ремонт кранов, замена прокладок, набивка сальников, замена вентилей по стоякам в подвальном помещении, замена сгонов, муфт, прочистка стояков по горячей и холодной воде, канализации, замена санитарно- технического оборудования - унитазы, бачки, краны, прочистка канализации в квартирах и стояках и т.д..

ЭЛЕКТРИК –  52 заявки.

Замена патронов, выключателей в подъездах, ремонт электрических плит, замена электрических лампочек в подъездах, ремонт электрической проводки в местах общего пользования, ревизия эл. щитовых с заменой автоматов (16 ам.), замена электрических счетчиков.

ПЛОТНИК – 8 заявок.

Ремонт входных дверей, окон, кровли, врезка замков. Изготовление песочниц, остекление, ремонт лавочек.

СВАРОЧНЫЕ РАБОТЫ –3 заявки

Стояки в квартирах, лежаки в подвалах, двери.

- Текущий ремонт жилого фонда на сумму 219 972 рубля.

- ул. Декабристов  № 24 (ремонт плитки) – 2152 руб.

- ул. Комарова № 42 (ремонт канализации) – 1425 руб.

- ул. Энергетиков  № 2А (ремонт стояков горячего водоснабжения) – 8963 руб.

ул. Энергетиков  № 2А (ремонт тамбуров, шпаклёвка, окраска,  ремонт оконных откосов, ремонт дверных проёмов, ремонт козырьков) – 67950 руб.

- с. Гилево ул. Молодёжная №14 (ремонт канализации) - 4656 руб.

- ул. Каретная №49 (ремонт кровли) - 2149 руб.

- ул. Совхозная №149 (ремонт канализации  и горячего водоснабжения) - 9754 руб.

- пер. Каретный №2 (ремонт электрического котла)  - 2700 руб.

- ул. Хахина № 21 (ремонт канализации, электропроводки) –  7560 руб.

- с. Новая Заимка ул. Ворошилова № 7А - (смена насоса)  - 7600 руб.

- с. Новая Заимка ул. Ворошилова № 7А - (частичный ремонт системы водоснабжения и канализации) -  18213 руб.

- ул. Щорса № 16 (ремонт канализации  и горячего водоснабжения) – 14620 руб.

- ул. Щорса № 16 (ремонт крылец,  ремонт плитки, окраска бордюров, ремонт пандуса, ремонт водостоков) – 42800 руб.

- ул. Комарова №  42 (ремонт цоколя, ремонт плитки, окраска цоколя, окраска скамеек,  завоз песка на детскую площадку) - 27630 руб.

пер. Ворошилова № 1 (окраска цоколя, окраска скамеек, окраска урн) – 1800 руб.

- Установка и ремонт входных дверей мест общего пользования.

- ул. Энергетиков  № 2А

- ул. Осипенко № 20А

- Установка доводчика на входные двери.

- ул. Щорса № 16

- ул. Декабристов № 24

- ул. Совхозная № 149

- Навешивание замков (чердак, подвал).

- с. Гилево ул. Молодёжная №14 - 2 шт.

- ул. Декабристов  № 24 – 3 шт.

- ул. Свободы  № 12 – 6 шт.

- ул. Хахина  № 21 – 1 шт.

- ул. Совхозная  № 149 – 1 шт.

- ул. Щорса № 16 – 2 шт.

- с. Новая Заимка ул. Ворошилова № 7А – 3 шт.

- пер. Ворошилова № 1 – 1шт.

- ул. Комарова №  42 - 2шт.

Итого: 21  замок.

- Уборка снега с кровли и чердачных помещений.

- с. Гилево ул. Молодёжная №14 - кровля

- ул. Хахина № 21 – кровля

- ул. Свободы № 12 – кровля

- пер. Ворошилова № 1 – кровля

- ул. Совхозная № 149   -  кровля

- ул. Комарова №  42 - кровля

- пер. Ворошилова №1 – кровля

- Уборка снега с козырьков жилых многоквартирных домов в количестве 28 козырьков.

- Ревизия электрощитовых на лестничных площадках.

- пер. Ворошилова №1

- ул. Энергетиков  № 2А

- ул. Комарова № 42

- ул. Декабристов № 24

- ул. Теплякова № 1А

- ул. Теплякова № 3

- Очистка подвальных помещений.

- ул. Комарова № 42

- Установка урн.

- с. Новая Заимка ул. Ворошилова № 7А

- ул. Комарова №  42

- Промывка системы отопления.

- ул. Теплякова № 3

- с. Новая Заимка ул. Ворошилова № 7А

- пер. Ворошилова № 1

- ул. Декабристов № 24

- ул. Комарова № 42

- ул. Свободы № 12

- ул. Совхозная № 149

- ул. Теплякова № 1А

- ул. Хахина № 21

- ул. Щорса № 16

- ул. Энергетиков № 2А

12. Санитарная уборка мест общего пользования

на протяжении всего года.

- с. Новая Заимка ул. Ворошилова № 7А

- пер. Ворошилова № 1

- ул. Декабристов № 24

- ул. Комарова № 42

- ул. Свободы № 12

- ул. Совхозная № 149

- ул. Теплякова № 1А

- ул. Хахина  № 21

- ул. Щорса № 16

- ул. Энергетиков № 2А

- Замена вентилей.

- ул. Хахина № 21

- пер. Каретный № 2

- ул. Совхозная № 149

- ул. Комарова №  42

- ул. Энергетиков  № 2А

- Дератизация подвальных помещений

- пер. Ворошилова № 1  - уничтожение комаров в подвале.