Общество с ограниченной ответственностью

«Комфорт»

ИНН 7215010428, КПП 720701001, 627142, Тюменская область, г. Заводоуковск, ул. Мелиораторов, д.3, кв.17 тел. 8(34535)23992, 8(34535)70737, ОКПО 69405561, ОГРН 1107232038858

E-mail: oookomfort2010@mail.ru

ОТЧЕТ

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ООО «КОМФОРТ»

за  9 месяцев 2015 года.

- Работа по заявкам:

САНТЕХНИК  - 114  заявок.

Ремонт кранов, замена прокладок, набивка сальников, замена вентилей по стоякам в подвальном помещении, замена сгонов, муфт, прочистка стояков по горячей и холодной воде, канализации, замена санитарно- технического оборудования - унитазы, бочки, краны, прочистка канализации в квартирах и стояках и т.д.

ЭЛЕКТРИК –  78 заявок.

Замена патронов, выключателей в подъездах, ремонт электрических плит, замена электрических лампочек в подъездах, ремонт электрической проводки в местах общего пользования, ревизия электро-щитовых с заменой автоматов (16 ам.), замена электрических счетчиков.

ПЛОТНИК – 5 заявок.

Ремонт входных дверей, окон, кровли, врезка замков. Изготовление песочниц, остекление, ремонт лавочек.

СВАРОЧНЫЕ РАБОТЫ –7 заявок.

Стояки в квартирах, лежаки в подвалах, двери.

- Текущий ремонт жилого фонда на сумму 145 661 рубль.

- ул. Декабристов  № 24 (ремонт дверей) – 1640 руб.

- ул. Комарова № 42 (ремонт оконных откосов) – 2735 руб.

- ул. Комарова № 42 (ремонт, кладка стен) – 4826 руб.

- ул. Энергетиков  № 2а (ремонт дверей) – 1640 руб.

- ул. Энергетиков  № 2а (ремонт входа на крышу) – 3455 руб.

- с. Гилево ул. Молодёжная №14 (ремонт плитки) - 3265 руб.

- ул. Каретная № 49 (ремонт трещин отмостки) - 3500 руб.

- ул. Каретная № 53 (ремонт трещин отмостки) - 3500 руб.

- ул. Каретная № 55 (ремонт трещин отмостки) - 3500 руб.

- ул. Каретная № 57 (ремонт трещин отмостки) - 3500 руб.

- ул. Совхозная № 149 (ремонт горячего водоснабжения) - 4550 руб.

- пер. Каретный № 2 (ремонт трещин отмостки)  - 3500 руб.

- пер. Каретный № 3 (ремонт трещин отмостки)  - 3500 руб.

- пер. Каретный № 4 (ремонт трещин отмостки)  - 3500 руб.

- пер. Каретный № 5 (ремонт трещин отмостки)  - 3500 руб.

- пер. Каретный № 6 (ремонт трещин отмостки)  - 3500 руб.

- ул. Хахина № 21 (ремонт отмостки) –  11600 руб.

- с. Новая Заимка ул. Ворошилова № 7а (установка водостоков)  - 8200 руб.

- с. Новая Заимка ул. Ворошилова № 7а (частичный ремонт системы водоснабжения) -  2450 руб.

- ул. Щорса № 16 (ремонт отмостки) – 23800 руб.

- ул. Щорса № 16 (окраска скамеек, дверей, МАФ) – 9400 руб.

- пер. Ворошилова № 1 (завоз песка на детскую площадку) – 3000 руб.

- ул. Свободы № 12 (окраска цоколя, окраска скамеек, урн) - 3700 руб.

- ул. Свободы № 12 (завоз песка на детскую площадку) – 3000 руб.

- ул. Осипенко № 20а (монтаж отопления) - 6000 руб.

- с. Новая Заимка ул. Мира № 18 (ремонт электропроводки, установка светильников, включателей розеток) - 7900 руб.

- ул. Усадьба ЛПХ № 6 (ремонт отмостки) - 7200 руб.

- ул. Теплякова № 1а (ремонт дверных откосов) - 2700 руб.

- ул. Теплякова № 3 (ремонт дверных откосов) - 3100 руб.

- Установка и ремонт входных дверей мест общего пользования.

- ул. Энергетиков  № 2а

- ул. Теплякова № 1а

- Установка доводчика на входные двери.

- ул. Декабристов № 24

- ул. Совхозная № 149

5.   Навешивание замков (чердак, подвал).

.

- ул. Декабристов  № 24 – 3 шт.

- ул. Свободы  № 12 – 3 шт.

- ул. Хахина  № 21 – 1 шт.

- ул. Совхозная  № 149 – 1 шт.

- ул. Щорса № 16 – 2 шт.

- с. Гилево ул. Молодёжная №14 - 1 шт.

- с. Новая Заимка ул. Ворошилова № 7а - 3шт.

- пер. Ворошилова № 1 – 1шт.

- ул. Комарова № 42 – 2 шт.

- ул. Декабристов  № 24 – 3 шт.

Всего: 20  замков.

- Ревизия электро-щитовых на лестничных площадках.

- ул. Декабристов  № 24

- ул. Свободы  № 12

- ул. Хахина  № 21

- ул. Совхозная  № 149

- ул. Щорса № 16

- Установка урн.

- с. Новая Заимка ул. Ворошилова № 7а

- Промывка системы отопления.

- ул. Осипенко № 20а

- ул. Теплякова № 3

- с. Новая Заимка ул. Ворошилова  № 7а

- пер. Ворошилова № 1

- ул. Декабристов № 24

- ул. Комарова № 42

- ул. Свободы № 12

- ул. Совхозная № 149

- ул. Теплякова № 1а

- ул. Хахина № 21

- ул. Щорса № 16

- ул. Энергетиков № 2а

9. Санитарная уборка мест общего пользования

на протяжении всего года.

- с. Новая Заимка ул. Ворошилова № 7а

- пер. Ворошилова № 1

- ул. Декабристов № 24

- ул. Комарова № 42

- ул. Свободы № 12

- ул. Совхозная № 149

- ул. Теплякова № 1а

- ул. Хахина № 21

- ул. Щорса № 16

- ул. Энергетиков № 2а

10. Замена вентилей.

- с. Новая Заимка ул. Ворошилова № 7а

- ул. Хахина № 21

- пер. Каретный № 2

- ул. Совхозная № 149

- ул. Комарова №  42

- ул. Энергетиков  № 2а