План работ по содержанию и ремонту общего имущества многоквартирных домов, находящихся под управлением ООО «Комфорт» за 2011 год

| № | Адрес | Срок исполнения | Описание работ | Выполнение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | г.Заводоуковск ул.Энергетиков 2А Заводоуковский район, с.Гилево, ул.Молодежная д.14 | III квартал | Ревизия электорощитовых с частичной заменой провода, вставок автоматов. | Выполнено Выполнено |
| 2 | г.Заводоуковск пер.Каретный д.1 | II квартал | Ремонт входной группы | Выполнено |
| 3 | г.Заводоуковск ул.Энергетиков 2А Заводоуковский район, с.Гилево, ул.Молодежная д.14 | II квартал | Промывка и опресовка системы отопления с частичной заменой вентилей, набивка сальников. Составление паспортов готовности к эксплуатации в зимний период. | Выполнено Выполнено |