Общество с ограниченной ответственностью

«Комфорт»

ИНН 7215010428, КПП 720701001, 627142, Тюменская область, г. Заводоуковск, ул. Мелиораторов, д.3, кв.17 тел. 8(34535)23992, 8(34535)70737, ОКПО 69405561, ОГРН 1107232038858

E-mail: oookomfort2010@mail.ru

ОТЧЕТ

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ООО «КОМФОРТ»

за  2016 год.

- Работа по заявкам

САНТЕХНИК  - 525 заявок.

Ремонт кранов, замена прокладок, набивка сальников, замена вентилей по стоякам в подвальном помещении, замена сгонов, муфт, прочистка стояков по горячей и холодной воде, канализации, замена санитарно-технического оборудования  - унитазы, бачки, краны, прочистка канализации в квартирах и стояках и т.д.

ЭЛЕКТРИК –  276 заявок.

Замена патронов, выключателей в подъездах, ремонт электрических плит, замена электрических лампочек в подъездах, ремонт электрической проводки в местах общего пользования, ревизия эл. щитовых с заменой автоматов (16 ам.), замена электрических счетчиков.

ПЛОТНИК – 46 заявок.

Ремонт входных дверей, окон, кровли, врезка замков. Изготовление песочниц, остекление, ремонт лавочек.

СВАРОЧНЫЕ РАБОТЫ  – 69 заявка.

Стояки в квартирах, лежаки в подвалах, двери, навесы, скамейки МАФЫ.

- Текущий ремонт жилого фонда

- Декабристов № 24

- с. Новая Заимка,  ул. Ленина № 145а

- пер. Каретный № 4

- ул. Совхозная № 149

- пер. Ворошилова № 1

- ул. Комарова №  42

- ул. Декабристов  № 24

- ул.  Хахина № 21

- ул. Щорса № 16

- с. Гилево, ул. Молодежная № 14

- с. Новая Заимка, Ворошилова № 7а

- ул. Энергетиков № 2А

- с. Новая Заимка, ул.  Ленина № 49

- с. Новая Заимка, ул. Мира № 18

- Установка и ремонт входных дверей мест общего пользования.

- ул. Энергетиков  № 2А

- ул. Совхозная № 149

- с. Новая Заимка, ул. Ленина № 49

- ул. Декабристов  № 24

- ул. Щорса № 16

- ул. Хахина  № 21

- Установка доводчика, пружин на входные двери.

- с. Новая Заимка, ул.  Ленина № 49

- с. Новая Заимка, ул. Мира № 18

- с. Новая Заимка, ул. Ворошилова № 7а

- ул. Декабристов  №  24

- ул. Энергетиков  №  2А

- ул. Совхозная № 149

- ул. Хахина  № 21

- ул. Щорса № 16

5.   Навешивание замков (чердак, подвал).

- с. Новая Заимка, ул. Ленина № 49

- ул. Хахина  № 21

- ул. Щорса № 16                                                                                                                                                                	   - пер. Ворошилова  № 1

- с. Новая Заимка, ул. Мира  № 18

- ул. Комарова №  42

- ул. Декабристов  № 24

- ул. Совхозная № 149

- ул. Энергетиков № 2А

- с. Новая Заимка,  ул. Ленина № 49

- с. Новая Заимка,  ул.  Мира №18

- Уборка снега и сосулек с кровли и чердачных помещений.

-  ул. Молодежная №14;

-  ул. Декабристов  № 24;

-  ул. Комарова №  42;

-  ул. Хахина № 21;

-  ул. Щорса № 16;

-  пер. Ворошилова № 1;

-  ул. Совхозная № 149;

-  ул. Энергетиков № 2А;

-  с. Новая Заимка, Ленина № 49;

-  с. Гилево, ул. Молодежная № 14.

- Уборка снега с козырьков жилых многоквартирных домов в количестве 60 козырьков.

- Очистка подвальных помещений.

- Ревизия электрощитовых на лестничных площадках.

Согласно графика.

11. Санитарная уборка мест общего пользования

на протяжении всего года.

Согласно договоров.

12. Замена, ремонт батарей.

- ул. Хахина № 21

- ул. Энергетиков № 2А

- ул. Декабристов  № 24

- ул. Комарова № 42

13. Замена вентилей.

По мере необходимости.