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NePHOUYECKOi NPOBEPKH BEHTHIALHUOHHBIX KAHAJIOB,
NPHCYTCTBHE (OTCYTCTBHE) 3amaxa rasa.

r. 3aBOZJOYKOBCK «15» masg 2017 r.

Ocmotp MKJI o azipecy: TroMeHcKast 0611acTh, 3aBOIOYKOBCKHIHA paiioH, c. ['uieso,
y1. MonozexHas, nom 14.

OrtBeTcTBEHHBIH 32 O6ecIeueHne moxKapHoi GesonacHocTH mupekTop OO0 «Kompopr»
Baxcerun B.O.

[Ipoussen nepHONMYECKYI0 NPOBEPKY OKCILTyaTHPYEMbIX BEHTHISNMOHHBIX KAHANIOB Ha
obOBexre:

l'azocHabixeH#e OTCYTCTBYET.

IlpoBes npoBepKy Ha NpHCYTCTBHE 3amaxa ra3a ¢ HeJbI0 BO3MOKHOCTH 0e30macHOl
IKCILTYyaTAUMH.

1. IIpu nmeprHoau4ecKoil IPOBEPKE yCTAHOBIIEHO:
BeHTHIIIMOHHEIEC KaHAJIBI IPUTONHbI [T JATbHEHIITeH SKCILTyaTaLHH.
2. Tlpu nepuoaMyecKoii IpoBEpKe HA NPHCYTCTBHE 3aMAXA ra3a YCTAHOBJICHO:

OTCYTCTBHE 3aIriaxa rasa.

OrtBeTcTBEHHBIN 3a o6eceueHne A
MOXapHO# 6e30macHOCTH /ﬁ‘ =
nupektop OO0 «Kombopt»

B.®.Baxenun





