План работ по содержанию и ремонту общего имущества многоквартирных домов, находящихся под управлением ООО «Комфорт» за 2014 год

| № | Адрес | Срок исполнения | Описание работ | Выполнение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | г. Заводоуковск, ул. Теплякова, д. 1А г. Заводоуковск, ул. Теплякова д. 3 г. Заводоуковск, пер. Ворошилова, д. 1 г. Заводоуковск, ул. Свободы, д. 12 Заводоуковский район, с. Гилево, ул. Молодежная, д. 14 Заводоуковский район, с. Новая Заимка, ул. Ворошилова д. 7а | III квартал | Ревизия электорощитовых с частичной заменой провода, вставок автоматов. | Выполнено Выполнено Выполнено Выполнено Выполнено Выполнено |
| 2 | г. Заводоуковск, ул. Декабристов, д. 24 г. Заводоуковск, ул. Комарова, д. 42 г. Заводоуковск, ул. Усадьба ЛПХ, д. 6 г. Заводоуковск, ул. Осипенко, д. 20А г. Заводоуковск, ул. Свободы, д. 12 г. Заводоуковск, ул. Теплякова, д. 1А г. Заводоуковск, ул. Теплякова д. 3 г. Заводоуковск, пер. Ворошилова, д. 1 | II квартал | Промывка и опресовка системы отопления с частичной заменой вентилей, набивка сальников. Составление паспортов готовности к эксплуатации в зимний период. | Выполнено Выполнено Выполнено Выполнено Выполнено Выполнено Выполнено Выполнено |
| 3 | г. Заводоуковск, ул. Теплякова, д. 1А г. Заводоуковск, ул. Теплякова д. 3 | II квартал | Косметический ремонт | Выполнено Выполнено |
| 4 | г. Заводоуковск, ул. Энергетиков, д. 2А г. Заводоуковск, ул. Щорса, д. 16 г. Заводоуковск, ул. Хахина, д. 21 г. Заводоуковск, ул. Совхозная, д. 149 г. Заводоуковск, пер. Каретный, д. 2 г. Заводоуковск, ул. Каретная, д. 47 | IV квартал | Ревизия электорощитовых с частичной заменой провода, вставок автоматов. | Выполнено Выполнено Выполнено Выполнено Выполнено Выполнено |
| 5 | г. Заводоуковск, ул. Каретная, д. 47 г. Заводоуковск, ул. Каретная, д. 57 г. Заводоуковск, пер. Каретный, д. 2 г. Заводоуковск, пер. Каретный, д. 3 г. Заводоуковск, ул. Каретная, д. 53 г. Заводоуковск, ул. Каретная, д. 55 г. Заводоуковск, пер. Каретный, д. 6 г. Заводоуковск, пер. Каретный, д. 5 г. Заводоуковск, пер. Каретный, д. 4 | II-III квартал | Осмотры, частичный ремонт кровли. | Выполнено Выполнено Выполнено Выполнено Выполнено Выполнено Выполнено Выполнено Выполнено |
| 6 | г. Заводоуковск, ул. Энергетиков, д.2А Заводоуковский район, с. Гилево, ул. Молодежная,д.14 Заводоуковский район, с. Новая Заимка, ул. Ворошилова д. 7а г. Заводоуковск, ул. Щорса, д. 16 г. Заводоуковск, ул. Хахина, д. 21 г. Заводоуковск, ул. Совхозная, д. 149 | III квартал | Промывка и опресовка системы отопления с частичной заменой вентилей, набивка сальников. Составление паспортов готовности к эксплуатации в зимний период. | Выполнено Выполнено Выполнено Выполнено Выполнено Выполнено |