ОТЧЕТ

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ООО «КОМФОРТ»

за  1 квартал 2016 года.

- Работа по заявкам:

САНТЕХНИК  - 97 заявок.

Ремонт кранов, замена прокладок, набивка сальников, замена вентилей по стоякам в подвальном помещении, замена сгонов, муфт, прочистка стояков по горячей и холодной воде, канализации, замена санитарно- технического оборудования - унитазы, бачки, краны, прочистка канализации в квартирах и стояках и т.д.

ЭЛЕКТРИК –  62 заявки.

Замена патронов, выключателей в подъездах, ремонт эл. плит, замена эл. лампочек в подъездах, ремонт эл. проводки в местах общего пользования, ревизия эл. щитовых с заменой автоматов (16 ам.), замена эл. счетчиков.

ПЛОТНИК – 3 заявки.

Ремонт входных дверей, окон, кровли, врезка замков. Изготовление песочниц, остекление, ремонт лавочек.

СВАРОЧНЫЕ РАБОТЫ – 9 заявок.

Стояки в квартирах, лежаки в подвалах.

- Текущий ремонт жилого фонда.

- ул. Щорса № 16;

- ул. Декабристов  № 24;

- ул. Хахина  № 21.

- Установка и ремонт входных дверей мест общего пользования.

- ул. Декабристов  № 24;

- ул. Энергетиков  № 2А;

- ул. Хахина  № 21;

- ул. Каретная №47.

- Установка доводчика на входные двери.

- ул. Декабристов  № 24;

- ул. Энергетиков  № 2А;

- ул. Совхозная № 149;

- ул. Хахина  № 21.

5.   Навешивание замков (чердак, подвал).

- пер. Ворошилова № 1;

- ул. Комарова №  42;

- ул. Декабристов  № 24;

- ул.  Хахина № 21;

- ул. Щорса № 16;

- ул. Совхозная № 149;

- ул. Энергетиков № 2А;

- с. Новая Заимка, ул. Ленина № 49;

- с. Новая Заимка, ул. Мира №18;

- ул. Каретная №47.

- Уборка снега и сосулек с кровли и чердачных помещений.

- ул. Декабристов  № 24;

- ул. Комарова №  42;

- ул. Хахина № 21;

- ул. Щорса № 16;

- пер. Ворошилова № 1;

- ул. Совхозная № 149;

- ул. Энергетиков № 2А;

- с. Новая Заимка, Ленина № 49;

- с. Гилево, ул. Молодежная № 14.

- Уборка снега с козырьков жилых многоквартирных домов в количестве 32 козырьков.

- Ревизия электрощитовых на лестничных площадках.

Согласно графика.

- Очистка подвальных помещений.

- с. Новая Заимка, ул. Ворошилова №7а.

10. Санитарная уборка мест общего пользования

на протяжении всего квартала.

- с. Новая Заимка, ул. Ворошилова №7а;

- пер. Ворошилова № 1;

- ул. Декабристов № 24;

- ул. Комарова № 42;

- ул. Совхозная № 149;

- ул. Хахина № 21;

- ул. Щорса № 16;

- ул. Энергетиков № 2А.

- Замена батареи.

- ул. Комарова № 42  - 1 штука.

- Замена вентилей.

- ул. Хахина № 21;

- ул. Щорса № 16;

- ул. Декабристов  № 24;

- ул. Комарова №  42;

- пер. Ворошилова № 1;

- ул. Энергетиков № 2А;

- ул. Совхозная № 149.