План работ по содержанию и ремонту общего имущества многоквартирных домов, находящихся под управлением ООО «Комфорт» за 2012 год

| № | Адрес | Срок исполнения | Описание работ | Выполнение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | г.Заводоуковск пер.Ворошилова д.1 | III квартал | Ремонт входной группы | Выполнено |
| 2 | г.Заводоуковск ул.Декабристов 24 г.Заводоуковск ул.Энергетиков 2А г.Заводоуковск ул.Комарова 42 | II квартал | Промывка и опресовка системы отопления с частичной заменой вентилей, набивка сальников. Составление паспортов готовности к эксплуатации в зимний период. | Выполнено Выполнено Выполнено |
| 3 | г.Заводоуковск ул.Комарова 42 г.Заводоуковск ул.Декабристов 24 | III квартал | Ревизия электорощитовых с частичной заменой провода, вставок автоматов. | Выполнено Выполнено |
| 4 | г.Заводоуковск ул.Комарова 42 | II квартал | Ремонт входной группы | Выполнено |
| 5 | Заводоуковский район, с.Гилево, ул.Молодежная д.14 г.Заводоуковск пер.Ворошилова д.1 г.Заводоуковск ул.Свободы д.12 г.Заводоуковск ул.Осипенко д.20А | III квартал | Промывка и опресовка системы отопления с частичной заменой вентилей, набивка сальников. Составление паспортов готовности к эксплуатации в зимний период. | Выполнено Выполнено Выполнено Выполнено |
| 6 | г.Заводоуковск ул.Свободы д.12 Заводоуковский район, с.Гилево, ул.Молодежная д.14 г.Заводоуковск пер.Ворошилова д.1 | IV квартал | Ревизия электорощитовых с частичной заменой провода, вставок автоматов. | Выполнено Выполнено Выполнено |
| 7 | г.Заводоуковск пер.Каретный д.1 г.Заводоуковск пер.Ворошилова д.1 г.Заводоуковск пер.Каретный д.2 | II-III квартал | Осмотры, частичный ремонт кровли. | Выполнено Выполнено Выполнено |
| 8 | г.Заводоуковск пер.Каретный д.1 г.Заводоуковск пер.Ворошилова д.1 г.Заводоуковск пер.Каретный д.2 | II квартал | Ремонт козырька | Выполнено Выполнено Выполнено |
| 9 | г.Заводоуковск пер.Каретный д.1 | II квартал | Ремонт дверных откосов | Выполнено |