Общество с ограниченной ответственностью

«Комфорт»

ИНН 7215010428, КПП 720701001, 627142, Тюменская область, г.Заводоуковск, ул.Мелиораторов, д.3, кв.17 тел.89028123529, ОКПО 69405561, ОГРН 1107232038858

E-mail: oookomfort2010@mail.ru

ОТЧЕТ

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ООО «КОМФОРТ»

за  1 квартал 2015 года.

- Работа по заявкам:

САНТЕХНИК  - 64 заявки.

Ремонт кранов, замена прокладок, набивка сальников, замена вентилей по стоякам в подвальном помещении, замена сгонов, муфт, прочистка стояков по горячей и холодной воде, канализации, замена сан. технического оборудования- унитазы, бачки, краны, прочистка канализации в квартирах и стояках и т.д.

ЭЛЕКТРИК –  48 заявки.

Замена патронов, выключателей в подъездах, ремонт эл. плит, замена эл. лампочек в подъездах, ремонт эл. проводки в местах общего пользования, ревизия эл. щитовых с заменой автоматов (16 ам.), замена эл. счетчиков.

ПЛОТНИК – 6 заявок.

Ремонт входных дверей, окон, кровли, врезка замков. Изготовление песочниц, остекление, ремонт лавочек.

СВАРОЧНЫЕ РАБОТЫ –7 заявок.

Стояки в квартирах, лежаки в подвалах.

- Текущий ремонт жилого фонда на сумму 67743 рубля 00 коп.

- ул. Каретная № 47 – 47281 руб.

- ул. Щорса № 16 – 20462 руб.

- Установка и ремонт входных дверей мест общего пользования.

- ул. Энергетиков  № 2А

- Установка доводчика на входные двери.

- ул. Энергетиков  № 2А.

5.   Навешивание замков (чердак, подвал).

.

- ул. Комарова №  42- 1 шт.

- ул. Декабристов  № 24 – 1 шт.

- ул. Свободы  № 12 – 2 шт.

- ул. Хахина  № 21- 1 шт.

.

Всего: 5  замков.

- Уборка снега с кровли и чердачных помещений.

- ул. Хахина № 21 – чердак, кровля;

- ул. Свободы № 12 – кровля;

- пер. Ворошилова № 1 – кровля, чердак;

- ул. Совхозная № 149   -  кровля.

- Уборка снега с козырьков жилых многоквартирных домов в количестве 16 козырьков.

- Ревизия электрощитовых на лестничных площадках.

- ул. Теплякова № 1А;

- ул. Теплякова № 3;

- Очистка подвальных помещений.

. - ул.Совхозная № 149

10. Санитарная уборка мест общего пользования

на протяжении всего года.

- пер.Ворошилова № 1;

- ул.Декабристов № 24;

- ул.Комарова № 42;

- ул.Свободы № 12;

- ул.Совхозная № 149;

- ул.Теплякова № 1А;

- ул.Хахина № 21;

- ул.Щорса № 16;

- ул.Энергетиков № 2А.

- Замена батареи.

- ул. Комарова № 42  - 4 штуки;

- Замена вентилей.

- ул. Хахина № 21 (отопление и холодная вода) – 7 шт.

- пер. Каретный № 2 (отопление и холодная вода) –4 шт.

- ул.Энергетиков № 2А(отопление и холодная вода) – 13 шт.

- Дезинфекция подвалов

- пер. Ворошилова № 1  - травля комаров в подвале.