# Анкета дома

# обл. Тюменская, р-н. Заводоуковский,

# г. Заводоуковск, ул. Свободы, д. 12

Начало формы

Конец формы

| Домом управляет: | ООО Комфорт |
| --- | --- |
| Состояние дома: | исправный |

| Общая площадь помещений. 1659.30. Кадастровый номер. 0. Год ввода в эксплуатацию. 1988. | Дата начала обслуживания дома. 09.08.2012. Плановая дата прекращения обслуживания дома. 09.08.2019. |
| --- | --- |

| Общая степень износа 731 |  |
| --- | --- |
|  | 37.00% |
| Степень износа фундамента 731 |  |
|  | 37.00% |
| Степень износа несущих стен 731 |  |
|  | 37.00% |
| Степень износа перекрытий 731 |  |
|  | 37.00% |
| Серия, тип проекта |  |  |  |
|  |  |  | индивидуальный |
| Описание местоположения Заводоуковск район автовокзала |  |  |  |
| Индивидуальное наименование дома |  |  |  |
|  |  |  | 12 |
| Тип жилого дома |  |  |  |
|  |  |  | Многоквартирный дом |
| Год ввода в эксплуатацию |  |  |  |
|  |  |  | 1988 |
| Материал стен |  |  |  |
|  |  |  | Каменные, кирпичные |
| Тип перекрытий |  |  |  |
|  |  |  | Железобетонные |
| Этажность |  |  |  |
|  |  |  | 3 |
| Количество подъездов |  |  |  |
|  |  |  | 3 |
| Количество лифтов |  |  |  |
|  |  |  | 0 |
| Общая площадь, м2 731 |  |  |  |
|  |  |  | 1 659.30 |
| Площадь жилых помещений всего, м2 - 925.30 Частная. 925.30. Муниципальная. 0.00. Государственная. 0.00. |
| Площадь нежилых помещений, м2 |  |  |  |
|  |  |  | 0.00 |
| Площадь участка, м2 |  |  |  |
|  |  |  | 800.00 |
| Площадь придомовой территории, м2 |  |  |  |
|  |  |  | 150.00 |
| Инвентарный номер |  |  |  |
|  |  |  | 11 |
| Кадастровый номер участка |  |  |  |
|  |  |  | 0 |
| Количество квартир |  |  |  |
|  |  |  | 27 |
| Количество жителей |  |  |  |
|  |  |  | 60 |
| Количество лицевых счетов |  |  |  |
|  |  |  | 27 |
| Конструктивные особенности дома 731 Общая степень износа 37.00% Степень износа фундамента 37.00% Степень износа несущих стен 37.00% Степень износа перекрытий 37.00% Описание конструктивных элементов: фундамент – ЖБ блоки; перекрытие – ЖБ; крыша – шифер; полы – плитка; отделка внутренняя – окраска; центральное отопление – имеется; центральное водоснабжение – имеется; канализация – имеется Исправный |  |  |  |
| Удельная тепловая характеристика здания фактический удельный расход, Вт/М3Сград. 32.00. нормативный удельный расход, Вт/М3Сград. 29.00. |
| Класс энергоэффективности |  |  |  |
|  |  |  | C |
| Дата проведения энергетического аудита |  |  |  |
|  |  |  | 12.12.1990 |
| Дата начала приватизации |  |  |  |
|  |  |  | 15.12.1993 |

#### Фасад

| Площадь фасада общая, м2 |  |
| --- | --- |
|  | 1560.00 |
| Площадь фасада оштукатуренная, м2 |  |
|  | 0.00 |
| Площадь фасада неоштукатуренная, м2 |  |
|  | 0.00 |
| Площадь фасада панельная, м2 |  |
|  | 0.00 |
| Площадь фасада, облицованная плиткой, м2 |  |
|  | 0.00 |
| Площадь фасада, облицованная сайдингом, м2 |  |
|  | 0.00 |
| Площадь фасада деревянная, м2 |  |
|  | 0.00 |
| Площадь утепленного фасада с отделкой декоративной штукатуркой, м2 |  |
|  | 0.00 |
| Площадь утепленного фасада с отделкой плиткой, м2 |  |
|  | 0.00 |
| Площадь утепленного фасада с отделкой сайдингом, м2 |  |
|  | 0.00 |
| Площадь отмостки, м2 |  |
|  | 150.00 |
| Площадь остекления мест общего пользования (дерево) , м2 |  |
|  | 0.00 |
| Площадь остекления мест общего пользования (пластик) , м2 |  |
|  | 8.00 |
| Площадь индивидуального остекления (дерево) , м2 |  |
|  | 0.00 |
| Площадь индивидуального остекления (пластик) , м2 |  |
|  | 0.00 |
| Площадь металлических дверных заполнений, м2 |  |
|  | 6.00 |
| Площадь иных дверных заполнений, м2 |  |
|  | 6.00 |
| Год проведения последнего капитального ремонта |  |
|  | 1988 |

#### Кровля

| Площадь кровли общая, м2 |  |
| --- | --- |
|  | 1200.00 |
| Площадь кровли шиферная скатная, м2 |  |
|  | 1200.00 |
| Площадь кровли металлическая скатная, м2 |  |
|  | 0.00 |
| Площадь кровли иная скатная, м2 |  |
|  | 0.00 |
| Площадь кровли плоская, м2 |  |
|  | 0.00 |
| Год проведения последнего капитального ремонта кровли |  |
|  | 1988 |

#### Подвал

| Сведения о подвале |  |
| --- | --- |
|  | эксплуатируемый |
| Площадь подвальных помещений (включая помещения подвала и техподполье, если оно требует ремонта) , м2 |  |
|  | 750.00 |
| Год проведения последнего капитального ремонта подвальных помещений |  |
|  | 1988 |

#### Помещения общего пользования

| Площадь помещений общего пользования, м2 |  |
| --- | --- |
|  | 280.00 |
| Год проведения последнего ремонта помещений общего пользования |  |
|  | 1988 |

#### Мусоропроводы

| Количество мусоропроводов в доме |  |
| --- | --- |
|  | 0 |
| Год проведения последнего ремонта мусоропроводов |  |
|  | 1988 |

#### Система отопления

| Тип |  |
| --- | --- |
|  | центральное |
| Количество элеваторных узлов системы отопления |  |
|  | 0 |
| Длина трубопроводов системы отопления, м |  |
|  | 680.00 |
| Год проведения последнего капитального ремонта системы отопления |  |
|  | 1988 |
| Количество точек ввода отопления |  |
|  | 1 |
| Количество узлов управления отоплением |  |
|  | 1 |
| Количество общедомовых приборов учета отопления |  |
|  | 1 |
| Отпуск отопления производится |  |
|  | по показаниям общедомовых ПУ |

#### Система горячего водоснабжения

| Тип |  |
| --- | --- |
|  | отсутствует |
| Длина трубопроводов системы горячего водоснабжения, м |  |
|  | 0.00 |
| Год проведения последнего капитального ремонта системы горячего водоснабжения |  |
|  | 1988 |
| Количество точек ввода горячей воды |  |
|  | 0 |
| Количество узлов управления поставкой горячей воды |  |
|  | 0 |
| Количество общедомовых приборов учета горячей воды |  |
|  | 0 |
| Отпуск горячей воды производится |  |
|  | по нормативам или квартирным ПУ |

#### Система холодного водоснабжения

| Тип |  |
| --- | --- |
|  | централизованное |
| Длина трубопроводов системы холодного водоснабжения, м |  |
|  | 590.00 |
| Год проведения последнего капитального ремонта системы холодного водоснабжения |  |
|  | 1988 |
| Количество точек ввода холодной воды |  |
|  | 1 |
| Количество общедомовых приборов учета холодной воды |  |
|  | 0 |
| Отпуск холодной воды производится |  |
|  | по нормативам или квартирным ПУ |

#### Система водоотведения (канализации)

| Тип |  |
| --- | --- |
|  | централизованная |
| Длина трубопроводов системы водоотведения, м |  |
|  | 267.00 |
| Год проведения последнего капитального ремонта системы водоотведения (канализации) |  |
|  | 1988 |

#### Система электроснабжения

| Система электроснабжения |  |
| --- | --- |
|  | централизованное |
| Длина сетей в местах общего пользования, м |  |
|  | 745.00 |
| Год проведения последнего капремонта системы электроснабжения |  |
|  | 1988 |
| Количество точек ввода электричества |  |
|  | 1 |
| Количество общедомовых приборов учета электричества |  |
|  | 1 |
| Отпуск электричества производится |  |
|  | по показаниям общедомовых ПУ |

#### Система газоснабжения

| Вид системы газоснабжения |  |
| --- | --- |
|  | централизованное |
| Длина сетей соответствующих требованиям |  |
|  | 165.00 |
| Длина сетей не соответствующих требованиям |  |
|  | 0.00 |
| Год проведения последнего капремонта системы газоснабжения |  |
|  | 1988 |
| Количество точек ввода газа |  |
|  | 1 |
| Количество общедомовых приборов учета газа |  |
|  | 0 |
| Отпуск газа производится |  |
|  | по нормативам или квартирным ПУ |

Сведения об использовании общего имущества в многоквартирном доме

Общее имущество собственников помещений в многоквартирном доме не используется (под использованием понимается применение объекта общего имущества собственников помещений многоквартирного дома для определенных, не предусмотренных техническим назначением объекта, целей)

Сведения о капитальном ремонте общего имущества в многоквартирном доме

Специальный счет на обеспечение проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах отсутствует

Сведения о проведенных общих собраниях собственников помещений в многоквартирном доме

Общие собрания собственников помещений в многоквартирном доме с участием управляющей организации не проводились

Сведения об использовании общего имущества в многоквартирном доме

Общее имущество собственников помещений в многоквартирном доме не используется (под использованием понимается применение объекта общего имущества собственников помещений многоквартирного дома для определенных, не предусмотренных техническим назначением объекта, целей)

Сведения о капитальном ремонте общего имущества в многоквартирном доме

Специальный счет на обеспечение проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах отсутствует

Сведения о проведенных общих собраниях собственников помещений в многоквартирном доме

Общие собрания собственников помещений в многоквартирном доме с участием управляющей организации не проводились