	Уважаемые жильцы многоквартирного дома!

Управляющая организация OOO «Комфорт» предупреждает -

Будьте осторожны при использовании газа!

 В случае обнаружения неисправности, запаха, звоните 01, 112, 04

или в OOO «Комфорт» по тел. 8(34542)70737 (круглосуточно)

	Правила использования газа в быту


	газовыми плитами

	проточными водонагревателями

	сжиженным газом в баллонах


	Будьте внимательны при пользовании газом. Во избежание несчастных случаев соблюдайте правила безопасного пользования газовыми плитами.

Не устраняйте самовольно неисправности в плите, а отключите газ и вызовите мастера газового хозяйства.

При появлении запаха газа закройте все газовые краны, проветрите помещения, не зажигайте огня, не включайте и не выключайте электроприборы, вызовите аварийную бригаду по тел. 04
Соблюдайте правила зажигания горелок. Во время работы плиты следите за вентиляцией кухни: приоткрывайте форточки на все время горения газа, не закрывайте решетки вентиляционных каналов. Проветрите духовой шкаф перед зажиганием горелок. Не устанавливайте на конфорки плиты посуду с широким дном. Во избежание отравления угарным газом пользуйтесь конфоркой с высокими ребрами.

НЕ ОСТАВЛЯЙТЕ БЕЗ ПРИСМОТРА ЗАЖЕННЫЕ ГОРЕЛКИ. ПРИ ВНЕЗАПНОМ ПОТУХАНИИ ПЛАМЕНИ НЕМЕДЛЕННО ЗАКРОЙТЕ ВСЕ ГАЗОВЫЕ КРАНЫ, ТЩАТЕЛЬНО ПРОВЕТРИТЕ КУХНЮ.

Не допускайте к газовым приборам детей дошкольного возраста, престарелых и лиц в нетрезвом виде.

Не привязывайте к газопроводам веревки, не сушите белье и волосы над пламенем горелок.

ЗАКРЫВАЙТЕ КРАН НА СТОЯКЕ ПЕРЕД ПЛИТОЙ ПОСЛЕ КАЖДОГО ПОЛЬЗОВАНИЯ ГАЗА
	Во избежание несчастных случаев соблюдайте правила пользования газовыми проточными водонагревателями.

Не устраняйте самовольно неисправности в водонагревателе, а отключите газ, вызовите мастера службы газового хозяйства по тел. 04.

Перед включением водонагревателя приоткройте форточку в кухне и освободите щель в нижней части двери помещения для притока воздуха, проверьте положение кранов на газопроводе - они должны быть закрыты.

При отсутствии запаха газа проверьте тягу в дымоходе: пламя отклоняется в сторону от прибора - тяга обратная, не отклоняется - тяги нет.

ПОЛЬЗОВАТЬСЯ ГАЗОВЫМ ВОДОНАГРЕВАТЕЛЕМ ПРИ ОБРАТНОЙ ТЯГЕ ИЛИ В ОТСУТСТВИИ ЕЕ ЗАПРЕЩАЕТСЯ, ТАК КАК ВОЗМОЖНО ОТРАВЛЕНИЕ УГАРНЫМ ГАЗОМ. ТРЕБУЙТЕ ЧИСТКИ ДЫМОХОДА.

При наличии тяги включите газовую горелку согласно инструкции. Не разрешайте пользоваться водонагревателем детям и лицам, не прошедшим специального инструктажа.

	Соблюдайте правила безопасного пользования сжиженным газом.

Своевременно обнаруживайте утечки газа по запаху, по звуку (шипению), по запотеванию или обмерзанию места утечки, обмыливанием мест возможных утечек газа.

Не допускайте эксплуатацию установок с утечкой газа. ПОМНИТЕ! Применять огонь для обнаружения утечек газа категорически запрещается!

При появлении запаха газа вызовите аварийную бригаду по тел. 04, закройте вентиль или клапан у баллона, проветрите помещение, не зажигайте огня, вынесите баллон на улицу.

Не храните баллоны в подвалах, коридорах и санузлах.

Не устанавливайте баллоны ближе 0,5 м к газовой плите и 1 м от отопительных приборов (радиаторы отопления или печь).

	[image: image1.jpg]



	[image: image2.jpg]MPUMMHLI HAPYLUEHUA TAMW.

1. 1ava ecrs;
2- 150 or;
3. 13va oBpanias;

¢





	[image: image3.jpg]MECTA BOMOXHBIX YTEUEK MASAB
YCTAHOBKE C PETVNATOPOM TMA PACT







	[image: image4.jpg]MPU 3ANAXE TA3A B KBAPTUPE

T
anion \@ weuts

BKIIIOUATE 1 BBIKIIOUATE
SNEKTPOMPUBOPLI

BAKPBITH KPAHUKI

OTKPbITb OKHA HA TA30BbIX
V1 ©OPTOMKI IPUBOPAX

SE %
AAKPHITL KPAH ’1

HA OTBOE 3AKPBITH
K TA30BbIM MMPUBOPAM  BEHT/b

HEOBXOOUMO HENb34A




[image: image5.jpg]


II. НАСЕЛЕНИЕ, ИСПОЛЬЗУЮЩЕЕ ГАЗ В БЫТУ, ОБЯЗАНО:

1. Пройти инструктаж по безопасному пользованию газом в эксплуатационной организации газового хозяйства, иметь инструкции по эксплуатации приборов и соблюдать их.

2. Следить за нормальной работой газовых приборов, дымоходов и вентиляции, проверять тягу до включения и во время работы газовых приборов с отводом продуктов сгорания газа в дымоход. Перед пользованием газифицированной печью проверять, открыт ли полностью шибер. Периодически очищать "карман" дымохода.

3. По окончании пользования газом закрыть краны на газовых приборах и перед ними, а при размещении баллонов внутри кухонь дополнительно закрыть вентили у баллонов.

4. При неисправности газового оборудования вызвать работников предприятия газового хозяйства.

5. При внезапном прекращении подачи газа немедленно закрыть краны горелок газовых приборов и сообщить в аварийную газовую службу по телефону 04!

6. При появлении в помещении квартиры запаха газа немедленно прекратить пользование газовыми приборами, перекрыть краны к приборам и на приборах, открыть окна или форточки для проветривания помещения, вызвать аварийную службу газового хозяйства по тел 04! (вне загазованного помещения). Не зажигать огня, не курить, не включать и не выключать электроосвещение и электроприборы, не пользоваться электрозвонком.

7. Перед входом в подвалы и погреба, до включения света или зажигания огня, убедиться в отсутствии там запаха газа.

8. При обнаружении запаха газа в подвале, подъезде во дворе, на улице необходимо: 

· оповестить окружающих о мерах предосторожности:

· сообщить в газовую службу по телефону 04! из незагазованного места;

· принять меры по удалению людей из загазованной среды, предотвращению включения и выключения электроосвещения, появлению открытого огня и искры;

· до прибытия аварийной бригады организовать проветривание помещения.

9. Для осмотра и ремонта газопроводов и газового оборудования допускать в квартиру работников предприятий газового хозяйства по предъявлении ими служебных удостоверений в любое время суток.

10. Обеспечить свободный доступ работников газового хозяйства к месту установки баллонов со сжиженным газом в день их доставки.

11. Экономно расходовать газ, своевременно оплачивать его стоимость, а в домах, принадлежащих гражданам на правах личной собственности, - стоимость технического обслуживания газового оборудования.

12. Ставить в известность предприятие газового хозяйства при выезде из квартиры на срок более 1 месяца.

13. Владельцы домов и квартир на правах личной собственности должны своевременно заключать договор на техническое обслуживание газового оборудования и проверку дымоходов, вентиляционных каналов.

14. В зимнее время необходимо периодически проверять оголовки с целью недопущения их обмерзания и закупорки.

[image: image6.jpg]


III. НАСЕЛЕНИЮ ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

1. Производить самовольную газификацию дома (квартиры, садового домика), перестановку, замену и ремонт газовых приборов, баллонов и запорной арматуры

2. Осуществлять перепланировку помещения, где установлены газовые приборы, изменять площадь отапливаемых помещений, без согласования с соответствующими организациями.

3. Вносить изменения в конструкцию газовых приборов. Изменять устройство дымовых и вентиляционных систем; Заклеивать вентиляционные каналы, замуровывать или заклеивать "карманы" и люки, предназначенные для чистки дымоходов.

4. Отключать автоматику безопасности и регулирования. Пользоваться газом при неисправных газовых приборах, автоматике, арматуре и газовых баллонах, особенно при обнаружении утечки газа.

5. Пользоваться газом при нарушении плотности кладки, штукатурки (при появлении трещин) газифицированных печей и дымоходов. Самовольно устанавливать дополнительные шиберы в дымоходах и на дымоотводящих трубах от водонагревателей.

6. Пользоваться газом без проведения очередных проверок и чисток дымовых и вентиляционных каналов в сроки, определенные Правилами безопасности в газовом хозяйстве.

7. Пользоваться газовыми приборами при закрытых форточках (фрамугах), жалюзийных решетках, вентиляционных каналов, отсутствии тяги в дымоходах и вентиляционных каналах, щелях под дверями ванных комнат.

8. Оставлять работающие газовые приборы без присмотра (кроме, приборов, рассчитанных на непрерывную работу и имеющих для этого соответствующую автоматику).

9. Допускать к пользованию газовыми приборами детей дошкольного возраста, лиц, не контролирующих свои действия и не знающих правила пользования этими приборами.

10. Использовать газ и газовые приборы не по назначению. Пользоваться газовыми плитами для отопления помещений.

11. Пользоваться помещениями, где установлены газовые приборы, для сна и отдыха.

12. Применять открытый огонь для обнаружения утечек газа (для этой цели используются мыльная эмульсия или специальные приборы).

13. Хранить в помещениях и подвалах порожние и заполненные сжиженными газами баллоны. Самовольно, без специального инструктажа, производить замену порожних баллонов на заполненные газом и подключать их.

14. Иметь в газифицированном помещении более одного баллона вместимостью более 50 (55) л или двух баллонов вместимостью более 27 л каждый (один из них - запасной).

15. Располагать баллоны против топочных дверок печей на расстояние менее 2 м.

16. Допускать порчу газового оборудования и хищение газа.

Лица, нарушившие "Правила пользования газом в быту", привлекаются к уголовной и административной ответственностям .


