«УТВЕРЖДАЮ»

Генеральный директор ООО «Комфорт»

личная подпись

Важенина И. Ю.

«28» апреля 2018  г.

АКТ

общего весеннего осмотра здания (сооружения)

о готовности к эксплуатации

г. Заводоуковск	                                                                                      «24»  апреля 2018 г.

Многоквартирный дом № 149 по ул. Совхозная

находится под управлением управляющей организации общество с ограниченной ответственностью «Комфорт».

Общие сведения:

1.1 Материал стен:  Кирпич

1.2 Количество этажей:  3

1.3 Наличие технического подполья (этажа) подвала, электрощитовой:  имеется,    теплового узла:   имеется

Результаты готовности здания к зиме (готов, не готов):

Комиссия в составе представителей:

директор Важенин В.Ф.

слесарь-сантехник Шихалев В.В.

произвела проверку готовности к эксплуатации в зимних условиях вышеуказанного здания и установила:

1.  Техническое состояние конструктивных элементов здания следующее:

| Части зданий и конструкций | Оценка технического состояния | Наименование дефектов, выявленных в период осмотра также указана в пункте 2,1 | Необходимый объем работ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Вид | Ед. изм. | Кол-во |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Крыша | удовлетворительное | отсутствует |  |  |  |
| Водосточные трубы | удовлетворительное | отсутствует |  |  |  |
| Фасад | удовлетворительное | отсутствует |  |  |  |
| Стены потолки | удовлетворительное | Отслоение штукатурного слоя | Текущий рем. |  | Пять подъездов |
| Полы | удовлетворительное | Отслоение плитки | Текущий рем. |  | 4-ый под. |
| Балконы | удовлетворительное | отсутствует |  |  |  |
| Двери | удовлетворительное | отсутствует | Тек рем |  | 5-ъй под. |
| Окна | удовлетворительное | отсутствует |  |  |  |
| Подвальные помещения | удовлетворительное | отсутствует |  |  |  |
| Отмостка вокруг здания | удовлетворительное | просадка |  | . |  |
| Система отопления | удовлетворительное | отсутствует |  |  |  |
| Система горячего водоснабжения | удовлетворительное | отсутствует |  |  |  |
| Система холодного водоснабжения | удовлетворительное | отсутствует |  |  |  |
| Групповые приборы учета: | удовлетворительное | отсутствует |  |  |  |
| воды холодной | удовлетворительное | отсутствует |  |  |  |
| воды горячей | удовлетворительное | отсутствует |  |  |  |
| тепла | удовлетворительное | отсутствует |  |  |  |
| Система канализации | удовлетворительное | отсутствует |  |  |  |
| Бойлер, водоподогреватель | удовлетворительное | отсутствует |  |  |  |
| Системы электроснабжения и освещения | удовлетворительное | отсутствует |  |  |  |
| Утепление общее, в том числе: чердаков | удовлетворительное | промерзание |  |  |  |
| подвалов | удовлетворительное | отсутствует |  |  |  |
| окон | удовлетворительное | отсутствует |  |  |  |
| дверей | удовлетворительное | отсутствует |  |  |  |
| 2. На основании результатов осмотра, комиссия считает, что: 2.1 Здание находится в удовлетворительном состоянии и нуждается только в текущем ремонте, в процессе эксплуатации. Также имеются дефекты, которые должен устранить застройщик в счет гарантийных обязательств, а именно утепление чердачного перекрытия, желательно утепления фасада. Комиссия в составе представителей: директор Важенин В.Ф. _______________________________________________________ слесарь-сантехник Шихалев В.В. _______________________________________________ |  |  |  |  |  |