Уважаемые собственники многоквартирного дома № 24

по ул. Декабристов в г. Заводоуковске Тюменской области.

Обществу с ограниченной ответственностью  «Комфорт», именуемое в дальнейшем ООО «Комфорт», Государственной жилищной инспекцией Тюменской области было выдано предписание № ТО-21-33 от 25 ноября 2015 года об устранении выявленных нарушений лицензионных требований.

На основании предписания № ТО-21-33 от 25 ноября 2015 года ООО «Комфорт» выполнило мероприятия и работы по устранению нарушений законодательства.

В том числе было проведено инструментальное обследование специализированной организацией ООО «Научно-производственный экспертный центр «А группа».

Целью проведения обследования являлось определение отклонения стен, прочность фундамента, цоколя с целью подтверждения безопасности и эксплуатационной пригодности многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: Тюменская область, Заводоуковский район, г. Заводоуковск, ул. Декабристов, дом 24.

По результатам инструментального обследования выдано экспертное заключение № 005-Э/2016 визуального, инструментального обследования объекта «Многоквартирный жилой дом», расположенного по адресу: Тюменская область, Заводоуковский район, г. Заводоуковск, ул. Декабристов, дом 24,

из которого следуют выводы специализированной организацией ООО «Научно-производственный экспертный центр «А группа»:

На основании данных, полученных по результатам визуального и инструментального обследования «Многоквартирный жилой дом», расположенного по адресу: Тюменская область, Заводоуковский район, г. Заводоуковск, ул. Декабристов, дом 24 эксперты приходят к следующему выводу:

В соответствии с СП 13-102-2003 [3] техническое состояние конструкций здания определено как:

- фундамент – исправное;

- цоколь – исправное;

- стены – исправное;

Выявленные в процессе обследования дефекты и повреждения строительных конструкций, такие как:

Отклонения стен, местная деструкция кладки и отсутствие горизонтальной гидроизоляции не несут угрозу жизни людей и безопасности здания в целом.

Из выводов проведенного инструментального обследования следует что:

При обследовании наружных стен жилого дома не обнаружено трещин и разломов на стенах, не наблюдается просадки грунтового основания  и деформации блоков фундамента, трещин и разломов на обследуемых участках цоколя, в связи с этим отклонение стены обнаруженные в ходе инструментального обследования не являются дефектами возникшими в процессе эксплуатации, а является дефектом вызванным в процессе некачественного выполнения работ по возведению здания. Данные дефекты не несут угрозу для жизни людей и безопасности здания в целом.